## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
"Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica" - aktualizacja tabeli z dnia 10.03.2021
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2007 Oświetlenie dróg korzystając z poniższysz parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy, należy wpisać do kolumn [o] oznaczonej na kolor żółty.
Sytuacja nr | opis | średnia szerokość drogi [m] | klasa oświetlenia | średnia wysokość zawieszenia oprawy [m] | układ | długość wysięgnika [m] | moduł [m] | odległość słupa od krawędzi [m] | wymagane nachylenie oprawy | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc z obliczeń fotometrycznych [W] | Suma mocy [kW]
[10 empty] | a | b | (a*b)/1000
1 | Ulica 1 | 4 | ME6 | 8.7 | jednostronny | 1.5 | 50 | 5 | 10 | 58 |  | 0
2 | Ulica 2 | 5 | ME6 | 8.7 | jednostronny | 1.5 | 40 | 3 | 5 | 121 |  | 0
3 | Ulica 3 | 5 | ME6 | 8.7 | jednostronny | 1.5 | 40 | 1 | 0 | 70 |  | 0
4 | Ulica 4 | 7 | ME4b | 8.7 | jednostronny | 1.5 | 35 | 2 | 0 | 41 |  | 0
5 | Ulica 5 | 5 | ME6 | 8.7 | jednostronny | 1.5 | 45 | 4.5 | 10 | 60 |  | 0
6 | Ulica 6 | 5 | ME6 | 8.7 | jednostronny | 1.5 | 35 | 3.5 | 5 | 21 |  | 0
7 | Ulica 7 | 7 | ME5 | 8.7 | jednostronny | 1.5 | 35 | 4.5 | 10 | 225 |  | 0
8 | Ulica 8 | 4 | ME6 | 8.7 | jednostronny | 1.5 | 45 | 3.5 | 5 | 48 |  | 0
9 | Ulica 9 | 4 | ME6 | 8.7 | jednostronny | 1.5 | 50 | 4.5 | 10 | 58 |  | 0
| oprawa zasilana z OZE | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 35 | 0.035
| SUMA | [8 empty] | 703 |  | 0.035
[11 empty] | Suma mocy opraw [kW]: | 0.035
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SIWZ
2) sumaryczna moc znamionowa dostarczonych opraw oświetleniowych mieści się w przedziale od 15 kW do 23,061 kW
3) oprawy oświetleniowe zastosowane w obliczeniach fotometrycznych spełniają wymagania SIWZ
4) w obliczeniach fotometrycznych przyjęto instalację opraw oświetleniowych pod kątem od 0 do 10 stopni do powierzchni jezdni
5) nawis tolerancja +/- 0,5 m
* według Programu Funkcjonalno-Użytkowego - stała moc opraw oświetleniowych zasilanych z OZE - 35W